 
ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: … /TNLĐ-2019 (dự thảo)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020
BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG 

(chết người)

I. Tên đơn vị xảy ra tai nạn:  
Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T 
Địa chỉ: phòng 301, số 79, đường A4, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0310839155 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/5/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/9/2017.
Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Xây dựng công trình.
 Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Đức Thắng - Chức danh: Giám đốc.

Tổng số lao động: 550 người.

Địa phương quản lý: Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần đoàn điều tra tai nạn lao động (theo Quyết định số 5669/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh). 

1. Ông Trương Quang Khánh - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Trưởng đoàn; 

2. Ông Hoàng Minh Hùng - Chuyên viên, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;

3. Ông Hoàng Văn Quang - Chuyên viên, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên; 

4. Ông Quách Hoàng Tú- Chuyên viên, Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;

5. Ông Lê Tự Quốc Dũng - Chuyên viên, Thanh tra Sở Y tế - Thành viên;

6. Bà Phạm Thị Kim Hoàng - Chuyên viên, Liên đoàn lao động Thành phố - Thành viên;

7. Bà Huỳnh Thị Hồng Châu - Chuyên viên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 9 - Thành viên.

III.  Thành phần tham dự họp kết luận:
1. Ông/ bà
- Kiểm sát viên Viện KSND Quận 9;

2. Ông/ bà
- ĐTV Đội ĐTTH, Công an Quận 9.

Về phía Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T có:
- Ông
;

- Ông
;

- Ông
;

Về phía Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS có:
- Ông
;

- Ông
;
      Về phía gia đình ông Phạm Văn Gia:
- Ông
;

- Ông
;

IV. Sơ lược lý lịch người bị tai nạn lao động:   
- Họ tên: Phạm Văn Gia
      - Giới tính: Nam     - Sinh năm 1971 (48 tuổi).

- Hộ khẩu thường trú: xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Hoàn cảnh gia đình: Có vợ và 02 con.
- Nghề nghiệp: Công nhân xây dựng.
- Nơi làm việc: Công trình xây dựng VinHomes Grand Park – Trung tâm thương mại (địa chỉ: phường Long Bình – phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Mức lương: 300.000 đồng/ngày (tương đương 7.800.000 đồng/tháng).

- Thời gian làm việc tại công trình: 17 ngày (từ ngày 18/12/2019).

- Hợp đồng lao động: Hợp đồng thời hạn dưới 01 tháng.
- Tham gia BHXH: Chưa tham gia.
- Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động: Đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

- Đơn vị quản lý người bị nạn: Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T. 
V. Thông tin về tai nạn:

· Tai nạn xảy ra: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2019.
· Nơi xảy ra tai nạn lao động: Công trình xây dựng VinHomes Grand Park – Trung tâm thương mại (địa chỉ: phường Long Bình – phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).
· Thời gian bắt đầu ca làm việc: 07 giờ 30 phút.

· Số giờ làm việc đến khi xảy ra tai nạn: 60 phút.

VI. Diễn biến của vụ tai nạn lao động:

Công trình xây dựng VinHomes Grand Park – Trung tâm thương mại, địa chỉ: phường Long Bình – Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần phát triển thành phố Xanh (địa chỉ trụ sở chính: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư. Công trình bắt đầu thi công từ ngày 01/7/2019.


Ngày 25/5/2019 Công ty cổ phần phát triển thành phố Xanh ký Hợp đồng số 2505/2019/HDTC/BTCT-HTCB-TTTM/TPX-CTC với Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS (địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) thi công hạng mục bê tông cốt thép và hoàn thiện mặt ngoài Trung tâm thương mại thuộc dự án Vincity Grand Park.


Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS ký hợp đồng thầu phụ số: C19.016-02/TP/030 với Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T  giao khoán phần nhân công thi công kết cấu bê tông cốt thép công trình. 


Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T ký quyết định số: 36/2019/QĐ về việc thành lập Ban chỉ huy công trường; Quyết định số: 30/2019-QĐ ngày 02/7/2019 về việc Bổ nhiệm ông Võ Văn Phúc làm Chỉ huy trưởng công trình và Quyết định số: 35/2019/QĐ ngày 02/8/2019 về việc Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Thanh Tân làm Giám sát an toàn lao động. Tại công trình ông Võ Văn Phúc là người tuyển dụng, ký hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại công trình.


Ngày 24 tháng 12 năm 2019, đội thi công gia công và lắp dựng thép do ông Trần Thanh Tú - Đội trưởng và 05 công nhân (công nhân: Trần Thị Muội; Trương Văn Tính; Trần Thanh Toàn; Võ Văn Nhí và Phạm Văn Gia – nạn nhân) thực hiện công việc gia công và lắp đặt cốt thép cột của tầng hầm, trong đó công nhân Trần Thanh Tú và Phạm Văn Gia gia công thép tại bãi gia công thép trên mặt đất, còn lại các công nhân: Tính, Toàn, Nhí, Muội lắp dựng cốt thép đai cột tại tầng hầm B2 (cách bãi gia công thép khoảng 20 mét).


Sáng ngày 24/12/2019, sau khi được phổ biến công tác an toàn lao động, nhóm công nhân bắt đầu làm việc từ 08 giờ, đến khoảng 08 giờ 30 phút công nhân Gia lấy một số vòng thép đai của cột (kích thước ø10mm, được uốn thành các vòng tròn đường kính D=60cm) từ bãi gia công thép chui qua khu vực lan can rào, chắn tạm (được căng bằng dây mềm, cao khoảng 1,2m cạnh bãi gia công cốt thép) và di chuyển lên trên khung dầm I kim loại không đeo dây an toàn (phía trong hố móng tầng hầm của hệ shoring) để thả từ trên xuống tầng hầm B2. Khi công nhân Gia cầm đai thép thả xuống thì bị đai thép móc vào áo và té ngã xuống tầng hầm B2 (từ độ cao khoảng 7,5m), công nhân Muội đứng dưới trông thấy liền hô hoán cùng các công nhân gần đó đưa công nhân Gia đi cấp cứu tại bệnh viện Quận 9, sau đó nạn nhân Gia được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và tử vong tại bệnh viện cùng ngày.     

Kiểm tra hiện trường: (Hiện trường đã bị xáo trộn và thay đổi một phần sau khi tai nạn xảy ra). Đoàn điều tra ghi nhận:

- Công trình vào thời điểm xảy ra tai nạn đã thi công xong sàn tầng hầm B1, B2, đang trong quá trình thi công các hạng mục phụ trợ và dọn dẹp vệ sinh. Hệ chống đỡ vách hố móng xung quanh công trình bằng cọc cừ larsen và hệ shoring (gồm các khung dầm thép hình I để giữ ổn định và chống sạt lở thành hố đào), nằm cách mặt đất tự nhiên khoảng 0,5m. 
Tại khu vực bãi gia công thép (nằm tại góc giao giữa đường N2 và D8, gần cổng vào của công trình) có tập kết các bó sắt thép xây dựng và rải rác một vài đai thép ø10mm, được uốn thành các vòng tròn đường kính D=60cm. Xung quanh khu vực tiếp giáp giữa bãi gia công cốt thép với vách hố móng, nơi công nhân Gia đi xuống để thả thép được lắp đặt hệ lan can cứng, cao khoảng 1,2m có 02 thanh ngang cứng bằng thép ống nằm cách nhau khoảng 0,5m (tại công trình đã lắp đặt hệ lan can cứng, cao khoảng 1,2m có 02 thanh ngang cứng bằng thép ống nằm cách nhau khoảng 0,5m sau khi xảy ra tai nạn, trước khi tai nạn xảy ra công trình được căng bằng dây mềm).
VII. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động:


Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố Hồ Chí Minh kết luận nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lỗi của người sử dụng lao động và người lao động cụ thể như sau:
1. Khu vực mép hố móng (tiếp giáp bãi gia công cốt thép) chưa được rào ngăn chắc chắn xung quanh (công ty có thực hiện căng bằng các dây mềm), công nhân trong quá trình làm việc đã chui qua rào chắn tạm và di chuyển lên trên khung dầm I kim loại để thả các đai thép xuống tầng hầm và bị đai thép móc vào áo té ngã dẫn đến tai nạn tại mục 2.2.1.4 QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng. Vi phạm quy định Điều 115 luật Xây dựng, Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”.
2. Thực hiện, kiểm tra đánh giá chưa kịp thời, đầy đủ các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc để xây dựng các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 1 điểm c  Bộ luật Lao động, Điều 18, Điều 72 khoản 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.
3. Công nhân chưa chấp hành đầy đủ các quy định, nội quy về an toàn lao động tại công trình, đã tự ý chui qua lan can, rào chắn tạm và di chuyển lên trên khung dầm I kim loại để thả các đai thép xuống tầng hầm và bị đai thép móc vào áo té ngã dẫn đến tai nạn. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 2 điểm a Bộ luật Lao động; Điều 6 khoản 2 điểm a Luật An toàn, vệ sinh lao động.
VIII. Kết luận về vụ tai nạn:

Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố Hồ Chí Minh kết luận trường hợp tai nạn làm chết công nhân Phạm Văn Gia là tai nạn lao động.
 Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T có trách nhiệm bồi thường khoản tiền ít nhất bằng 30 tháng tiền lương (tương đương 234.000.000 đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 145 Bộ luật Lao động cho gia đình nạn nhân Phạm Văn Gia. 
Đoàn ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T và Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Phạm Văn Gia số tiền 365.000.000 đồng, tương đương 46,8 tháng tiền lương. Ngoài ra phía chủ đầu tư Công trình xây dựng VinHomes Grand Park đã hỗ trợ thêm cho gia đình nạn nhân 250.000.000 đồng.

IX. Kết luận về trách nhiệm những người có lỗi. Đề nghị hình thức xử lý: 

A).- Những người có lỗi:

      1. Ông Trần Hoàng Thanh Tân – Cán bộ giám sát an toàn lao động Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T:

Trong thực hiện chức trách là Cán bộ giám sát an toàn lao động Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T ông Trần Hoàng Thanh Tân chưa tham mưu Ban chỉ huy công trình thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, chưa xây dựng quy định, nội quy về an toàn lao động riêng tại công trình mà áp dụng quy định, nội quy về an toàn lao động của Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS (chưa thực hiện lắp đặt hệ lan can rào ngăn bằng kết cấu cứng xung quanh khu vực mép hố móng tiếp giáp bãi gia công cốt thép) do đó công nhân trong quá trình làm việc đã chui qua lan can, rào chắn tạm và di chuyển lên trên khung dầm I kim loại để thả các đai thép xuống tầng hầm và bị đai thép móc vào áo té ngã dẫn đến tai nạn tại mục 2.2.1.4 QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng. Vi phạm quy định Điều 115 luật Xây dựng, Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”.
Chưa kiểm tra đánh giá kịp thời, đầy đủ các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 1 điểm c  Bộ luật Lao động, Điều 18, Điều 72 khoản 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.
      2. Ông Vũ Văn Phúc – Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T:

Trong thực hiện chức trách là Chỉ huy trưởng tại công trình đại diện cho Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T nhưng ông Vũ Văn Phúc chưa tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo công ty, công trình  ban hành đầy đủ các quy định, nội quy an toàn lao động tại công trình, chưa kiểm tra giám sát việc thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, chưa xây dựng quy định, nội quy về an toàn lao động riêng tại công trình mà áp dụng quy định, nội quy về an toàn lao động của Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS (chưa thực hiện lắp đặt hệ lan can rào ngăn bằng kết cấu cứng xung quanh khu vực mép hố móng tiếp giáp bãi gia công cốt thép) do đó công nhân trong quá trình làm việc đã chui qua lan can, rào chắn tạm và di chuyển lên trên khung dầm I kim loại để thả các đai thép xuống tầng hầm và bị đai thép móc vào áo té ngã dẫn đến tai nạn tại mục 2.2.1.4 QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng. Vi phạm quy định Điều 115 luật Xây dựng, Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”.
3. Ông Phạm Văn Gia – Người bị tai nạn:

Chưa chấp hành đầy đủ các quy định, nội quy về an toàn lao động tại công trình, đã tự ý chui qua lan can, rào chắn tạm và di chuyển lên trên khung dầm I kim loại, không sử dụng dây đeo an toàn khi thả các đai thép xuống tầng hầm và bị đai thép móc vào áo té ngã dẫn đến tai nạn. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 2 điểm a Bộ luật Lao động; Điều 6 khoản 2 điểm a Luật An toàn, vệ sinh lao động. Do công nhân Gia đã tử vong do đó Đoàn điêu tra miễn truy cứu trách nhiệm.
B)- Đề nghị hình thức xử lý:

Ngày 21/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 9 ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 16 đối với vụ tai nạn lao động trên. Ngày 22/01/2020 Viện kiểm sát Nhân dân Quận 9 ban hành Kết luận kiểm sát số 32/KL-VKS Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 16 ngày 21/01/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 9.
Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ông Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với ông Trần Hoàng Thanh Tân và ông Vũ Văn Phúc theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 và báo cáo kết quả xử lý cho Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố trước ngày …../…./2020.    

Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố đề nghị Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội xử phạt hành chính các hành vi vi phạm pháp luật lao động đối với Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T như sau:
1. Vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh lao động hoặc các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được công bố áp dụng. Vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ. 
2. Không kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.
X. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn:

1. Đối với Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T. 
1.1. Xây dựng và thực hiện đầy đủ các phương án thi công trong đó có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp trước khi thi công theo đúng quy định tại điều 2.1.1 QCVN 18:2014/BXD và quy định tại Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Điều 115 luật Xây dựng, Điều 138 khoản 1 điểm b Bộ luật Lao động. Phân công người kiểm tra, giám sát để bảo đảm các đội thi công và người lao động thực hiện đúng các biện pháp an toàn thi công đã xây dựng. 

1.2. Căn cứ các quy định của pháp luật lao động và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để xây dựng và ký ban hành đầy đủ các nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động, quy trình an toàn vận hành, quy trình xử lý sự cố đối với các máy móc, thiết bị phục vụ thi công và tổ chức hướng dẫn cho người lao động trước khi phân công công việc theo đúng quy định tại Điều 138 Bộ luật Lao động và Điều 15, Điều 16, Điều 17 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện niêm yết nội quy, quy trình tại nơi làm việc và phổ biến đầy đủ cho người lao động trước khi phân công công việc, có biện pháp buộc công nhân phải thực hiện đúng các nội quy đã ban hành.

1.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trình để đề ra biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm trước khi phân công công nhân làm việc. Đảm bảo luôn có cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động, các an toàn vệ sinh viên kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong quá trình làm việc của các các đội thi công, của công nhân (kể cả các công nhân của các thầu phụ, nhóm khoán ngoài làm việc tại công trình) theo đúng quy định tại Điều 138 Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

1.4. Thực hiện huấn luyện về an toàn lao động – vệ sinh lao động đầy đủ các nội dung về an toàn - vệ sinh lao động, hướng dẫn nội quy an toàn lao động cho tất cả công nhân (kể cả các công nhân thuộc các đội khoán ngoài) theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động, Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động và Quan trắc môi trường lao động”, Điều 150 Bộ luật Lao động; Điều 14 Luật An toàn, Vệ sinh lao động. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện, danh sách công nhân được huấn luyện và các bài kiểm tra theo đúng quy định.

1.5. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc tại công trình do công ty thi công theo đúng quy định tại Điều 149 Bộ luật Lao động, Điều 16 luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn tại Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân”. Có biện pháp kiểm tra và buộc công nhân sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân đã được cấp phát.

1.6. Tổ chức lực lượng cấp cứu tai nạn, cử người tham dự các lớp học về sơ cứu tai nạn, xây dựng phương án cấp cứu dự phòng các sự cố có thể xảy ra; quản lý sức khỏe cho người lao động theo quy định tại Điều 152 Bộ luật Lao động, Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động”.
- Thời gian hoàn thành: Đề nghị làm ngay.

- Người có trách nhiệm thi hành: ông Nguyễn Đức Thắng - Chức danh: Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T.
2. Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS.
2.1. Xây dựng và thực hiện đầy đủ các phương án thi công trong đó có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp trước khi thi công theo đúng quy định tại điều 2.1.1 QCVN 18:2014/BXD và quy định tại Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Điều 115 luật Xây dựng, Điều 138 khoản 1 điểm b Bộ luật Lao động. Phân công người kiểm tra, giám sát để bảo đảm các đội thi công và người lao động thực hiện đúng các biện pháp an toàn thi công đã xây dựng. 

2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trình để đề ra biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm trước khi phân công công nhân làm việc. Đảm bảo luôn có cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động, các an toàn vệ sinh viên kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong quá trình làm việc của các các đội thi công, của công nhân (kể cả các công nhân của các thầu phụ, nhóm khoán ngoài làm việc tại công trình) theo đúng quy định tại Điều 138 Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Thời gian hoàn thành: Đề nghị làm ngay.

- Người có trách nhiệm thi hành: ông Nguyễn Bá Dương - Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS.
XI. Tình trạng thương tích: 

Theo Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 70-20/KLGĐ-PY ngày 20/01/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận như sau:
1. Các kết quả chính:
- Vùng ngực và bụng: Xây xát da vùng lưỡi và mũi ức, ngực bụng hai bên và mạng sườn trái, kích thước 38cm x 40 cm. Xây xát da gai chậu trước bên trái. Xây xát da và bầm tụ máu bả vai phải, xây xát da mào chậu phải trên đường nách sau.
Bên trong tụ máu nặng dưới da và trong cơ vùng ngực hai bên, gãy kín nhiều đoạn xương ức. Gãy kín và hở nhiều đoạn cung trước xương sườn hai bên và cung bên xương sườn bên trái.

Dập rách rải rác phổi trái. Tụ máu nặng ở trung thất. Tụ máu nặng ở rốn phổi hai bên.

Dập vỡ gan thùy phải ở mặt hoành gây xuất huyết nhẹ.

Các tạng khác không tổn thương.

Khoang ngực trái có ít máu không đông. Khoang ngực phải có khoảng 280ml máu không đông. Ổ bụng có ít máu không đông ở mặt hoành gan thùy phải.
- Kết quả phân tích mẫu máu bằng phương pháp sắc ký khí không tìm thấy Ethanol (cồn).

- Kết quả phân tích mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp thử bằng que thử QUIK-CHECK và sắc ký khí ghép khổi phổ (GC-MS) không tìm thấy ma túy.

2. Kết luận:
- Nguyên nhân chết: Phạm Văn Gia chết do chấn thương ngực – bụng kín.

- Trong máu không tìm thấy cồn.

- Trong máu và nước tiểu không tìm thấy ma túy.
XII. Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu: 


Sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân Phạm Văn Gia được các công nhân làm việc tại công trình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quận 9, sau đó nạn nhân Gia được chuyển đến Bệnh viện Thủ Đức và tử vong tại bệnh viện cùng ngày.

XIII. Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí thực hiện:

1. Chi phí cho nạn nhân Phạm Văn Gia: 615.294.000 đồng.
- Chi phí do quỹ BHXH trả: không (do không tham gia BHXH bắt buộc).
- Chi phí do Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T, đã chi trả cho gia đình nạn nhân là : 140.294.000 đồng trong đó:
       + Tiền viện phí

:       5.294.000 đồng.


+ Chi phí mai táng, ma chay
:        49.000.000 đồng.


+ Đưa cho gia đình nạn nhân:        86.000.000 đồng.

- Chi phí do Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS chỉ trả là : 225.000.000 đồng.

- Chi phí do chủ đầu tư hỗ trợ cho gia đình nạn nhân là : 250.000.000 đồng.

2. Thiệt hại về tài sản: không.

             CÔNG TY TNHH
                           ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG 
         XÂY DỰNG NĐT VÀ T                                  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                                                                                                 TRƯỞNG ĐOÀN


   
                          THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG TBXH 


                              TTV. Trương Quang Khánh
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